## Slide 1: Garagegolv
Varför
  Golven i garage-längan närmast Bkv återstår att laga
Förslag
  Åtgärda dessa 16 golv
  Vi gör på samma sätt som tidigare, det blev bra
  Måla även ytterdelen av golven i de garage som redan är åtgärdade
Kostnader
  20 000 kr baserat på erfarenheterna
Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2020-03-12

## Slide 2: Stadgarna
Varför
  Nattsländan skickade in de stadgar som årsstämman 2019 godkände. De är daterade 2019-02-01
  Lantmäteriet godkände dem inte
  Orsak 1 var att §2 stämde inte helt med Anläggningsbeslutet Detta är juridiskt viktigt N ändrar därför till så som L vill
  Orsak 2 var att §3 var inte juridiskt rätt formulerad N ändrar därför till så som L vill
  Orsak 3 var att protokollet uppgav att årsstämman godkände ändringarna i §2 och §18. Men även § 3, 9 och 14 var ändrade. Dessa ändringar har nu godkänts av L N står därför fast vid ändringarna i § 9 och §14
Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2020-03-12

## Slide 3: Stadgarna
Då blir stadgarna såsom framgår av dokumentet ”Stadgar” daterat 2020-03-10
Medlemmarna ombedes godkänna ändringarna i sin helhet.
Detta godkännande ska även framgå av protokollet.
Skriv: ”Medlemmarna godkände ändringarna i sin helhet”
Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2020-03-12

## Slide 4: Stambyte
Varför
  Våra rör för värme, kall- och varmvatten är gamla
  Assemblin, vår VVS firma, uppmanar oss -- att vara förberedda på problem -- att göra stambyte
  Läckande rör kan få mycket alvarliga konsekvenser
  Man behöver planera för stambyte eftersom det är så dyrt
Uppdrag
  Vid förra årsstämman fick styrelsen i uppdrag undersöka --behöver det göras --när och hur ska det göras --vad kommer det att kosta
Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2020-03-12

## Slide 5: Stambyte, behöver det göras
Ja, stambyte behöver göras
  Vi har haft 4st läckor på rör i värmesystemet
  Vi har haft 9st läckor på rör för vattnet
  Kulvertarna i radhusens bottenplattor är inte åtkomliga För att dra nya rör där så måste golven i alla husen brytas upp Det skulle bli mycket dyrt Det vill vi inte göra
Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2020-03-12

## Slide 6: Stambyte, vad kommer det att kosta
  Tommy Byggare, Assemblin och en grävare har undersökt hur vi skulle kunna göra stambyte (både värme o vatten) Deras förslag är att dra nya rör genom husen -- dra dem över fönstren i ”stora rummet” och vidare i tvättstugan -- dra dem även mot klädkammaren och där ansluta till husets egna rörledningar (se bild)
  Det beräknas bli mycket dyrt, 23 Mkr
  Styrelsen vill därför att man undersöker andra alternativ
Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2020-03-12

## Slide 7: Stambyte, hur
  En konsult, Örjan Pantzar, har anlitats -- han har ännu inte hunnit komma med förslag
  Ett radikalt alternativ har studerats -- att dra fram fjärrvärme till varje hus -- denna lösning skulle ha många fördelar -- Thn’s Energi har kontaktats -- De säger emellertid NEJ -- motiveringen är att det blir mycket grävande mycket skarvar på fjärrvärmerören detta gör det mycket dyrt
Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2020-03-12

## Slide 8: Stambyte, när
  Anläggningsbeslutet måste uppdateras eftersom rören inte kan dras på det gamla sättet (i radhusens bottenplatta) -- kan vi ta beslut om att göra detta? -- förutsätta att rören kommer att dras genom radhusen
  Ta beslut om ”hur” på nästa årsmöte
Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2020-03-12

## Slide 9: Stambyte, husägarnas egna rör
I våra hus finns det ju också rör.
Där finns rör som ligger i bottenplattan och som alltså inte är synliga.
Även dessa rör har blivit gamla.
Därför finns en risk för läckor som inte genast syns.
Försäkringen
  Försäkringarna ger ingen ersättning för gamla saker
  Däremot kan man få ersättning för de skador som orsakas
  Mycket viktigt att ha en försäkring som ger ersättning
Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2020-03-12

## Slide 10: Ladda el-bilar
Varför
  Ännu är det ingen som har elbil
  I garagen finns bara kapacitet för att ladda med 2 kW
  Obs -- man får inte ladda utan att ha tillstånd -- man ska betala för att ladda
  För att kunna ladda mera krävs det el med 3-fas uttag
Förutsättningar
  Assemblin har studerat ärendet. -- Befintlig el till UC har kapacitet för laddning av max 5 rena elbilar
  För att kunna ladda mera krävs en ny kabel
Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2020-03-12

## Slide 11: Ladda el-bilar, hur?
  ”Ladd-stolpar” utomhus på några parkeringsplatser? --detta kräver ett uppdaterat ”anläggningsbeslut” --Thn’s kommun har inte beslutat om frågan är av ”allmän-intresse” --ett beslut kommer troligen att ta tid
  Förse några garage-platser med 3-fas el, de närmast UC? --då får de nuvarande garage-ägarna vara beredda att byta plats --troligen behövs inget nytt ”anläggningsbeslut”
  Ska styrelsen jobba vidare med saken? -- Råd från medlemmarna efterlyses
Samfälligheten Nattsländan, årsmöte 2020-03-12